## 4保守（文）
資料4
裾野市民文化センター維持管理業務等一覧表
業務名 | 実施回数
冷暖房機器保守 | ２回/年
空調設備保守 | ２回/年
空調自動制御機器保守 | ２回/年
冷却水機器点検 | ２回/年
冷却水水処理保守 | ７回/年
舞台機構保守 | ２回/年
舞台照明保守 | ２回/年
舞台音響保守 | １回/年
エレベーター点検 | ４回/年
エレベーター年次点検 | １回/年
自動ドア点検 | ４回/年
電話交換機設備点検 | １回/年
移動観覧席保守 | １回/年
建築・防火設備点検 | １回/年
消防設備保守 | ２回/年
電気試験（絶縁抵抗測定値) | １回/年
電気試験（精密総合試験) | １回/年
電気工作物巡視点検 | １回/月